黑龙江东方学院安全大检查评分细则

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全机构 制度建设 （20分） | 1、单位安全组织机构设立情况（含政治安全）； | 未成立安全组织机构扣2分 |  |  |
|  | 2、安全工作相关的责任制度和管理制度落实情况； | 安全生产责任不清晰扣5分，未签订责任书每人次扣2分 |  |  |
|  | 3、岗位安全工作责任人落实情况； | 未落实岗位安全工作责任人扣2分 |  |  |
|  | 4、双重预防机制创建落实情况； | 未落实双重预防机制建设扣5分 |  |  |
|  | 5、贯彻落实上级和学校安全工作会议精神情况； | 未落实上级和学校安全工作会议精神扣2分 |  |  |
|  | 6、将安全生产工作列入部门工作计划及开展情况； | 未将安全生产工作无列入本部门年度工作计划扣2分 |  |  |
| 安全管理 （30分） | 1、每学期召开不少于两次的安全专题工作会议； | 每学期召开2次安全专题工作会议，少一次扣1分 |  |  |
|  | 2、按照相应制度与岗位要求，每学期开展不少于两次的防火、防盗、防诈骗、防事故等内容的安全检查及岗位安全情况的专项检查； | 每学期2次的防火、防盗、防诈骗、防事故安全检查及岗位安全情况的自检自查，少一次扣2分 |  |  |
|  | 3、安全隐患能够及时发现、及时解决。对职责范围内和主管部门下发的安全隐患及时整改，对整改不了安全隐患能及时上报相关部门并做出书面说明； | 发现存在的安全隐患未纠正、未查处扣2分/项, 对整改不了的安全隐患没能及时主动上报相关部门扣2分/项 |  |  |
|  | 4、按照管理划分区域落实消防设备设施管理责任，定期对消防设备设施进行检查，发现损坏立即上报相关部门，保持管理划分区域内疏散通道畅通； | 未及时对消防设施进行检查,对消防设施存在的问题不清楚扣3分；占用管理划分区域内的消防疏散通道扣3分 |  |  |
|  | 5、做好实验室安全管理，对存放、使用易燃、易爆危险化学品等物品的重要区域，应有严格的安全管理制度和操作规程，规章制度规范上墙，物品管理符合要求； | 实验室等重点场所没有规章制度和操作规程扣2分;物品管理杂乱,没有登记的扣2分 |  |  |
|  | 6、特种设备的管理规章制度及操作规程是否制定及悬挂。 | 未制订及张贴特种设施安全管理的规章制度扣2分 |  |  |
|  | 7、以学院（部门）为单位定期开展实验室安全检查，及时发现安全隐患，及时联系相关部门解决。 | 没有定期开展安全工作检查扣3分 |  |  |
|  | 8、出现打架斗殴、群体性事件，妥善处理矛盾纠纷，防止矛盾激化； | 出现打架、斗殴、群体性事件的扣2分 |  |  |
|  | 9、做好信教师生的思想引导和转化，抵御和防范校园传教渗透； | 出现政治安全事件的扣3分 |  |  |
| 安全教育 培训 （10分） | 1、积极参加上级和学校组织的各类安全教育讲座及培训； | 不及时参加安全教育讲座及培训的每次扣2分 |  |  |
|  | 2、每学期至少开展一次对全体师生员工的安全教育； | 每学期未开展对全体师生的安全教育扣4分 |  |  |
|  | 3、每学期至少开展一次对进入实验室、实训室的教职员工进行有针对性的教育培训； | 每学期未开展对进入重点区域人员的教育培训的扣4分 |  |  |
| 安全应急预案的制定及演练 （10分） | 1、突发事件应急预案修订情况； | 未修订突发事件应急预案的扣3分 |  |  |
|  | 2、成立消防应急组织队伍情况； | 未成立应急救援组织的扣2分 |  |  |
|  | 3、开展消防疏散应急演练情况 | 未开展应急演练的扣2分 |  |  |
|  | 4、重点区域、重点部位特殊工种持证上岗情况。（食堂、电梯、锅炉、变电所等） | 重点部位及特殊工种工作人员没有持证上岗的扣3分 |  |  |
| 安全日常 工作 （30分） | 1、按照学校统一部署，认真做好各项安全工作，及时上报相关安全工作进展情况和总结材料 | 未及时上报安全工作相关材料的扣2分/次 |  |  |
|  | 2、是否存在私接乱拉电线、插排落地、人走未断电现象；是否存在使用违规电器超负荷用电现象； | 本单位存在私接乱拉电线、插排落地、人走未断电现象；是否存在使用违规电器超负荷用电现象的每处扣2分 |  |  |
|  | 3、挪用或破坏消防设备设施现象； | 挪用或破坏消防设备设施每处扣2分 |  |  |
|  | 4、是否存在学生使用电动车、平衡车现象； | 发现学生使用电动车、平衡车的每人次扣5分 |  |  |
|  | 5、单位区域内是否存在消防通道堵塞现象； | 单位区域内是否存在消防通道堵塞的每处扣2分 |  |  |
|  | 6、单位区域内是否存在电动车、平衡车充电现象； | 单位区域内是否存在电动车、平衡车充电现象的扣5分 |  |  |
|  | 7、本单位教职工车辆违停、超速、乱鸣笛、练车现象； | 发现本单位教职工车辆违停、超速、乱鸣笛、练车现象的每人次扣2分 |  |  |
|  | 8、本单位区域内安全宣传标识、警示标语等内容是否完善、清晰，是否存在损坏现象 | 单位区域内安全宣传标识、警示标语等内容是否完善、清晰，是否存在损坏现象的每处扣2分 |  |  |
|  | 9、门卫值班情况的检查、重点部位的防范，相关规定的落实。 | 未落实相关部位的安全防范的每处扣2分 |  |  |
|  | 10、学生公寓是否存有管制刀具、棍棒；是否有养宠物现象，门窗是否安全。 | 学生公寓存有管制刀具、棍棒的每处扣2分；公寓内有养宠物的每人次扣2分，门窗出现破损的每处扣2分。 |  |  |